Таблица   16

| Увеличение | Поле зрения на 100 м в м | Светосила | Диаметр оправы объектива в мм | Диаметр трубы в мм | Диаметр оправы окуляра в мм | Диаметр трубы в мм | Вес в г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27 | 100 | 22 | 22 | 27, 5 | 26, 8 | 315 |
| 2 | 15, 6 | 64 | 22 | 22 | 30 | 26 5 | 250 |
| 3 | 13, 4 | 64 | 26, 5 | 26, 5 | 38 | 28 | 370 |
| 4 | 10, 8 | 59, 3 | 35 | 26, 5 | 38 | 27 | 390 |
| 5 | 9 | 56 | 35 | 26, 5 | 38 | 30 | 400 |
| 6 | 7 | 49 | 46 | 26, 5 | 38 | 31, 8 | 420 |
| 8 | 5, 4 | 42 | 56 | 26, 5 | 38 | 37 | 490 |
| 10 | 4, 5 | 49 | 76 | 26, 5 | 38 | 45 | 990 |